|  | Beneficiar:; INSPECTORATUL SCOLAR JUDET MEHEDINTI. Executant:. Proiectant:; BI - ARH MUGUR MANTA. Obiectivul:; LUCRARI REABILITARE SEDIU INSPECTORATUL SCOLAR JUDET MEHEDINTI. Obiectul:; 0003 REP. TROTUAR PIETONAL, REALIZ. RAMPA ACCES DIN CAROSABIL LA TROTUAR, REALIZ. RIGOLA LA TROTUAR PE LATURA DE VEST A IMOBILULUI. Stadiul fizic:; 0003.1. REP TROTUAR PIETONAL, REALIZ RAMPA ACCES DIN CAROSABIL LA TROTUAR, RIGOLA LA TROTUAR LATURA VEST IMOBIL. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCXA01A - Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.; mc; 3.80. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCA01A1 - Sapatura de pamânt in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate în cantitati pâna la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesprijinite; mc; 2.25. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu; mc; 6.05. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; ACE08E1-1 - Umplutura balast compactata manual; mc; 2.20. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; CO37B1-1 - Rigole de scurgere prefabricate din beton; m; 25.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; 2101509 - Mortar de ciment m100-t; mc; 0.60.. 6; CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc; mp; 2.50. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6.1; 2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622; mc; 0.20.. |  |
|  | Deviz "0003.1." - Formular F3; Pagina 1 din; 3. |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; RPCS19A# - Demontari dale beton la trotuare turnate pe loc; mp; 5.70. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; CG23A#-1 - Montare dale din beton pentru trotuar bpietonal, pe pat de nisip 5 cm grosime; mp; 5.70. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; CA03D-2# - Beton turnat in camin decantor pentru ape pluviale; mc; 0.40. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; CB02A1 - Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.; mp; 2.24. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; ACD01A1-1 - Gura de scurgere tip Geiger; buc; 1.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; ACD01C1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport necarosabil tip ii b; buc; 1.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; TRA01A06 - Transportul rutier al materialelor pentru umpluturi - balast, cu autobasculanta pe dist.= 6 km.; tona; 9.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; TRA01A06 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 6 km.; tona; 6.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. |  |
|  | Deviz "0003.1." - Formular F3; Pagina 2 din; 3. |  |  |

|  | Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. CAS. CASS. Somaj. Fond de risc. Fond de garantare. Concedii si indemnizatii. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (20.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
| --- | --- | --- |
|  | INTOCMIT,. |  |  |
|  | Deviz "0003.1." - Formular F3; Pagina 3 din; 3. |  |  |