|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:; INSPECTORATUL SCOLAR JUDET MEHEDINTI. Executant:. Proiectant:; BI-ARH MUGUR MANTA. Obiectivul:; INSPECTORATUL SCOLAR JUDET MEHEDINTI. Obiectul:; 0005. SUPRAINALTAREA BALUSTRADEI LA CAMERA DE LUMINA PENTRU CASA SCARII SI ALTE LUCRARI DIVERSE. Stadiul fizic:; 0005.1. SUPRAINALTAREA BALUSTRADEI LA CAMERA DE LUMINA PENTRU CASA SCARII SI ALTE LUCRARI DIVERSE. |  |  |  |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; CH05C1-asim[5] - Confectionat si montat mana curenta la suprainaltare casa scarii, realizata din teava inox Dn = 50 mm; m; 30.80. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; CH05C1-asim[5] - Confectionat si montat montanti din teava de inox Dn = 20mm, grosime 1.5 mm, inclusiv capacele ornamentale, pentru fixare mana curenta la rampa pentru persoane cu handicap locomotor, realizati din inox; buc; 12.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; EI01B1-asim - Diblu metalic cu tija si carlig, pentru fixare centura de siguranta, personal de intretinere si curatenie; buc; 12.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3.1; 6313368 - Diblu cu expandare cu tija si carlig, marimea 12; buc; 12.00.. 4; RPSF20B1-asim - Revizie, remedieri si probe instalatie sanitara - birou inspector adj.; buc; 1.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; RPCI29B1-asim - Sort din tabla zincata , la cladirile existente, din tabla de 0,4 mm grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 cm : anexa din curte; m; 4.50. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPCP09A1 - Inlocuit opritori de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model fixate in astereala si prevazute cu contrafise; buc; 4.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "0005.1." - Formular F3; Pagina 1 din; 3. |  |  |
|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; DF16B1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbile de sticla-pentru persoane cu dizabilitati; km; 0.03. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; EE04F1 - Corp de iluminat, simplu (dulie) tip oblic sau drept montat pe perete sau pe plafon pe dibluri din material plastic; buc; 2.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8.1; 5104071 - Aplica aminopl.dul.e27,oblica ,60w,tip aa-o,simb.b11323; buc; 2.00.. 9; RLE2RC58F - Desfacerea pavajelor carosabile din dale de beton prefabricate (pavele carosabile) sau bazalt; mp; 425.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; DI10A1-asim - Pavaje, din pavele normale, cu rosturi nebitumate, montate pe nisip - pavele recuperate; mp; 60.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m; tona; 8.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; TRI1AA02C2-asim - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 - asimilat pavele; tona; 8.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; TRA01A06 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 6 km.; tona; 8.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; DI10A1 - Pavaje din pavele normale, cu rosturi nebitumate, montate pe strat de nisip 5 cm grosime; mp; 425.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14.1; 2800330 - Pavele pref. din beton color.; mp; 425.00.. |  |
|  | Deviz "0005.1." - Formular F3; Pagina 2 din; 3. |  |  |
|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; TRA01A06 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 6 km.; tona; 9.30. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. CAS. CASS. Somaj. Fond de risc. Fond de garantare. Concedii si indemnizatii. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (20.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | INTOCMIT,. |  |  |
|  | Deviz "0005.1." - Formular F3; Pagina 3 din; 3. |  |  |